Опросный лист

на подбор и поставку парового жаротрубного котла свободной комплектации марок

| Ferroli | FER |Unical |

| Общие данные |
| --- |
| Наименование организации Заказчика |  |
| Контактное лицо со стороны Заказчика |  |
| Адрес Заказчика |  |
| Контактные телефоны стороны Заказчика |  |
| Электронная почта Заказчика |  |
| ФИО лица, заполнившего данный опросный лист |  |
| Требования к оборудованию |
| Назначение и область применения котла (описать кратко) |  |
| Основной вид энергоносителя (нужное выделить) | газ ¦ дизель ¦ мазут ¦ иное: |
| Аварийный вид энергоносителя (указать, если есть) |  |
| Паропроизводительность, т/час |  |
| Давление пара рабочее, бар |  |
| Возврат конденсата, % (указать, если есть) |  |
| Возврат конденсата, температура, гр.С (указать, если есть) |  |
| Необходимая дополнительная комплектация или изменения конструкции |
| Правое подсоединение (смотря от фронта котла) оборудования контроля и безопасности, питающих насосов, электрощита (да / нет) |  |
| Дополнительный указатель уровня воды - водомерная трубка управления (только для котлов Ferroli) (да / нет) |  |
| Дополнительный датчик аварийного минимального уровня воды типа Spirax (да / нет) |  |
| Дополнительный датчик аварийного максимального уровня воды управления (только для котлов Ferroli) (да / нет) |  |
| Второй (резервный) питательный насос, включая систему управления (только для котлов Ferroli) (да / нет) |  |
| Система автоматической продувки по солесодержанию (TDS, верхняя) (стандартная / Spirax) |  |
| Система автоматической продувки по шламу (нижняя) (стандартная / Spirax) |  |
| Охладитель системы отбора проб котловой воды (да / нет) |  |
| Экономайзер с системой плавной подачи питательной воды (да / нет) |  |
| Бак возврата конденсата (да / нет) |  |
| Деаэратор (да / нет) |  |
| Верхняя площадка-трап для обслуживания котла с лестницей (да / нет) |  |
| Упаковка (нужное выделить) | пленка ¦ обрешетка ¦ ящик |
| Язык документации и шильда (указать язык) |  |
| Электрическое напряжение питания системы (380 В / иное) |  |
| Совместная с котлом поставка системы очистки и подготовки воды (да / нет) |  |
| Совместная с котлом поставка горелки (да / нет) |  |
| Плита горелочная, подготовленная для установки конкретного типа горелки (да / нет) |  |
| Горелка - характеристики |
| Производитель |  |
| Марка |  |
| Количество и тип ступеней (нужное выделить) | одна ¦ две ¦ первая + плавномодулируемая вторая ¦ иное: |